## 工 程 量 清 单

招    标    人:           巴中市道地药业有限公司

工  程  名  称:     巴中市道地药业有限公司药械库房装修项目

投标总价(小写):

(大写):

投  标  人:

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:                                                                               (签字或盖章)

编  制  人:

(造价人员签字盖专用章)

时       间:

# 单位工程投标报价汇总表

## 工程名称：   巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】     标段：                                            第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 |  | - |
| 2 | 总价措施项目 |  | - |
| 2.1 | 其中： 安全文明施工费 |  | - |
| 3 | 其他项目 |  | - |
| 3.1 | 其中： 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 其中： 专业工程暂估价 |  | - |
| 3.3 | 其中： 计日工 |  | - |
| 3.4 | 其中： 总承包服务费 |  | - |
| 4 | 规费 |  | - |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |
| 6 | 税前含税工程造价 |  | - |
| 6.1 | 其中： 甲供材料（设备） 费 |  | - |
| 7 | 税金 |  | - |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前含税工程造价+税金 |  |  | - |

注： 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程量清单与计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】          标段：                                       第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 库房周边内墙 水泥砂浆抹 灰 | 1.墙体类型： 砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比： 基层 上刷素水泥浆一遍、13mm厚1 :3 水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比： 5mm厚 1 :2.5水泥砂浆罩面压光 | m2 | 616 |  |  |  |
| 2 | 011404001002 | 库房周边内墙 刮仿瓷涂料 | 1.腻子种类： 成品腻子粉 2.刮腻子要求： 清理基层，修 补，砂纸打磨； 满刮腻子 3.油漆品种、刷漆遍数： 仿瓷涂 料 | m2 | 616 |  |  |  |
| 3 | 011404001003 | 柱面 刮仿瓷涂料 | 1.腻子种类： 成品腻子粉 2.刮腻子要求： 清理基层，修 补，砂纸打磨； 满刮腻子 3.油漆品种、刷漆遍数： 仿瓷涂 料 | m2 | 630 |  |  |  |
| 4 | 011404001004 | 室内已砌墙体 刮仿瓷涂料 | 1.腻子种类： 成品腻子粉 2.刮腻子要求： 清理基层，修 补，砂纸打磨； 满刮腻子 3.油漆品种、刷漆遍数： 仿瓷涂 料 | m2 | 541 |  |  |  |
| 5 | 010402001005 | 加气混凝土隔墙 | 1.墙体类型:轻质隔墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:加 气混凝土块 4.勾缝要求:原浆勾缝 5.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m2 | 120 |  |  |  |
| 6 | 011404001006 | 加气混凝土隔墙 刮仿瓷涂 | 1.腻子种类： 成品腻子粉 | m2 | 412 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费” 。

分部分项工程量清单与计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】          标段：                                       第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 料 | 2.刮腻子要求： 清理基层，修 补，砂纸打磨； 满刮腻子 3.油漆品种、刷漆遍数： 仿瓷涂 料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010802004007 | 防盗门(二类精神药品库) | 宽1.5m× 高 门扣、门眼 1.门类型： 防盗门 2.1m 2.五金材料： 门锁、 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 8 | 010802004008 | 钢质门 | 宽0.9m× 高 门扣、门眼 1.门类型： 钢质门 2.1m 2.五金材料： 门锁、 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | 自编009 | 竹胶板门 | 1.门类型： 竹胶板门 宽1.5m× 高2.1m | 道 | 8 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011101005010 | 环氧地坪 3mm厚 | 1.底层漆材料种类： 环氧渗透底 漆 2.面漆材料种类： 环氧自流平面 漆 | m2 | 458 |  |  |  |
| 11 |  | 地面打磨 |  | m2 | 2152 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011207001011 | 9厘板+纸面石膏板隔墙(单 面面积) | 规格： 轻钢龙 规格： 9厘板 规格： 纸面石 1.龙骨材料种类、 骨 2.基层材料品种、 3.面层材料品种、 膏板 12mm厚 | m2 | 304 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费” 。

分部分项工程量清单与计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】          标段：                                       第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 011207001012 | 纸面石膏板隔墙(单面面积) | 规格： 轻钢龙 规格： 纸面石 1.龙骨材料种类、 骨 3.面层材料品种、 膏板 12mm厚 | m2 | 745 |  |  |  |
| 13 | 011404001013 | 石膏板隔墙刮仿瓷涂料 | 1.腻子种类： 成品腻子粉 2.刮腻子要求： 清理基层，修 补，砂纸打磨； 满刮腻子 3.油漆品种、刷漆遍数： 仿瓷涂 料 | m2 | 1049 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自编014 | 开门洞及门周四边抹灰 |  | 道 | 1 |  |  |  |
| 15 | 011615001015 | 开孔（打洞） | 1.部位： 墙体 2.打洞部位材质： 隔墙 3.洞尺寸： 350*350mm | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404017016 | 总配电箱 | 1.名称、型号： 动力配电箱 2.规格： 3.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030404017017 | 冷冻室配电箱 | 1.名称、型号： 冷冻室配电箱 2.规格： 3.壁挂安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030404033018 | 排气扇 | 1.名称： 排气扇 2.型号.规格： 350*350 4.安装方式： 壁式 | 台 | 25 |  |  |  |
| 19 | 030404034019 | 照明开关 单开 | 1.名称： 照明开关 单开单控 2.材质： 塑料 | 个 | 80 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费” 。

分部分项工程量清单与计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】          标段：                                       第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.规格： 86型 4.安装方式： 暗装 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404034020 | 照明开关 双开 | 1.名称： 照明开关 双开单控 2.材质： 塑料 3.规格： 86型 4.安装方式： 暗装 | 个 | 25 |  |  |  |
| 21 | 030411006021 | 空开盒含空开及安装 | 1.名称： 空开盒 2.材质： 塑料 3.安装方： 明装 | 个 | 30 |  |  |  |
| 22 | 030404035022 | 五孔插座 | 1.名称： 五孔插座 2.材质： 塑料 3.规格： 86型 15A 4.安装方： 暗装式 | 个 | 55 |  |  |  |
| 23 | 030404035023 | 空调插座 | 1.名称： 空调插座 2.材质： 塑料 3.规格： 86型 30A 4.安装方： 暗装式 | 个 | 30 |  |  |  |
| 24 | 030408001024 | 铝芯电缆 5 × 240mm2 (总线) | 1.型号： 铝芯电缆 2.规格： 5 × 240mm2 3.敷设方式： 电缆敷设 | m | 60 |  |  |  |
| 25 | 030408001025 | 铜芯电缆 4 × 25mm2 (至冷 库) | 1.型号： 铜芯电缆 2.规格： 4 × 25mm2 3.敷设方式： 电缆敷设 | m | 80 |  |  |  |
| 26 | 030408001026 | 铜芯电缆 4 × 35mm2 (从配电 室至各仓库 ) | 1.型号： 铜芯电缆 2.规格： 4 × 35mm2 3.敷设方式： 电缆敷设 | m | 130 |  |  |  |
| 27 | 030411003027 | 钢制桥架 150*100 | 1.型号、规格： 150mm× 100mm 2.材质： 钢制 3.类型： 槽式 | m | 120 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费” 。

分部分项工程量清单与计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】          标段：                                       第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 030411001028 | 电线管 DN20 | 1.名称： 薄壁钢管 2.材质： 金属 3.规格： DN20mm 4.配置形式及部位： 明敷 | m | 200 |  |  |  |
| 29 | 030411001029 | 电线管 DN16 | 1.名称： 薄壁钢管 2.材质： 金属 3.规格： DN16mm 4.配置形式及部位： 明敷 | m | 300 |  |  |  |
| 30 | 030411001030 | 电线管 PC20 | 1.名称： 电线管 2.材质： 塑料 3.规格： PC20mm 4.配置形式及部位： 明敷 | m | 200 |  |  |  |
| 31 | 030411001031 | 电线管 PC16 | 1.名称： 电线管 2.材质： 塑料 3.规格： PC16mm 4.配置形式及部位： 明敷 | m | 350 |  |  |  |
| 32 | 030411004032 | 铜芯线 BV-4mm2 | 1.型号： 铜芯电线 2.规格： BV-4mm2 3.敷设方式： 管内穿线 | m | 800 |  |  |  |
| 33 | 030411004033 | 铜芯线 BV-1.5mm2 | 1.型号： 铜芯电线 2.规格： BV-1.5mm2 3.敷设方式： 管内穿线 | m | 1600 |  |  |  |
| 34 | 030412001034 | LED工矿圆盘型吊灯 Φ30m 80W | 1.名称： LED工矿圆盘型吊灯 2.规格、型号： 直径300mm 80W 3.安装形式： 吊链式 | 套 | 120 |  |  |  |
| 35 | 030413001035 | 电缆支架 | 1.名称： 电缆支架 2.材质： 金属 3.规格： L50角钢 | 个 | 80 |  |  |  |
| 36 | 自编036 | 线管分线盒 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费” 。

分部分项工程量清单与计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】          标段：                                       第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 37 | 自编037 | 吊桥架及线管 丝杆 Φ8 |  | m | 180 |  |  |  |
| 38 | 自编038 | 锁扣 |  | 个 | 200 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0305 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030502005039 | 网线安装 超六类线 | 1.名称： 超六类线网线 2.敷设方式： 管内穿线 | m | 220 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自定义分部 自定义分部 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 自编040 | 地面打包、补平 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 自编041 | 墙面、柱面打包、割钢筋、 修补 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 自编042 | 门洞四周加固 |  | 道 | 11 |  |  |  |
| 43 | 自编043 | 角钢门过梁 L40角钢加厚 |  | m | 80 |  |  |  |
| 44 | 自编044 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 自编045 | 材料运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 | 自编046 | 建渣外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费” 。

# 总价措施项目清单计价表

## 工程名称：  巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：                            第1页 共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临 时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - | - | - |

编制人（造价人员） ：                                                                       复核人（造价工程师） ：

注:1“计算基础” 中安全文明施工费可为“定额基价” 、“定额人工费” 或“定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“定额人工费” 或“定额人工费+定额机械费” 。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础” 和“费率” 的数值，也可只填“金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工

工程名称：    程】                                                               标段：                                                 第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额- 甲供材料（设 备） 费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员） ：                                     复核人（造价工程师） ：

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称：   】                                                                  标段：                                                第1页 共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加气混凝土砌块 | m3 | 11.88 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥 32.5 | kg | 6628.51 |  |  |  |  |  |
| 3 | 石灰膏 | m3 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细砂 | m3 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 | m3 | 13.52 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他材料费 | 元 | 699.92 |  |  |  |  |  |
| 7 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 1101.45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 乳胶 | kg | 10.64 |  |  |  |  |  |
| 9 | 9厘板 | m2 | 311.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 螺栓 | 个 | 1191.75 |  |  |  |  |  |
| 11 | 成品腻子粉 一般型（Y） | kg | 4872 |  |  |  |  |  |
| 12 | 膨胀螺栓 | 套 | 18.76 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铝芯电缆 5 × 240mm2 | m | 60.6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 铜芯电缆 4 × 25mm2 | m | 80.8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 铜芯电缆 4 × 35mm2 | m | 131.3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 铜芯线 BV-4mm2 | m | 880 |  |  |  |  |  |
| 17 | 铜芯线 BV-1.5mm2 | m | 1856 |  |  |  |  |  |
| 18 | 五孔暗装插座 | 套 | 56.1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空调插座 | 套 | 30.6 |  |  |  |  |  |

注： 1.此表由招标人填写除“投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称：   】                                                                  标段：                                                第2页 共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 照明开关 单开 暗装 | 只 | 81.6 |  |  |  |  |  |
| 21 | 排气扇 | 台 | 25 |  |  |  |  |  |
| 22 | 超六类线网线 | m | 231 |  |  |  |  |  |
| 23 | 冷冻室配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 总配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 照明开关 双开 暗装 | 只 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 防盗门 宽1.5m | m2 | 2.89 |  |  |  |  |  |
| 27 | 环氧地坪底漆 | kg | 114.5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 环氧地坪面漆 | kg | 77.86 |  |  |  |  |  |
| 29 | 槽钢 | kg | 161.25 |  |  |  |  |  |
| 30 | 角钢 | kg | 64.5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 薄壁钢管 DN20 | m | 206 |  |  |  |  |  |
| 32 | 薄壁钢管 DN16 | m | 309 |  |  |  |  |  |
| 33 | 塑料电线管 PC16 | m | 371 |  |  |  |  |  |
| 34 | 电缆桥架 150*100 | m | 121.2 |  |  |  |  |  |
| 35 | 塑料电线管 PC20 | m | 212 |  |  |  |  |  |
| 36 | 轻钢龙骨 75 × 50 | m | 960.75 |  |  |  |  |  |
| 37 | 轻钢龙骨 75 × 40 | m | 561.75 |  |  |  |  |  |
| 38 | 钢制门 宽0.9m | m2 | 3.85 |  |  |  |  |  |

注： 1.此表由招标人填写除“投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

巴中市产业发展集团有限公司医药库房改建工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称：   】                                                                  标段：                                                第3页 共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | LED工矿圆盘型吊灯 Φ30m 80W | 套 | 121.2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 空开盒含空开 | 个 | 30.6 |  |  |  |  |  |

注： 1.此表由招标人填写除“投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。