巴中市秦巴田园农业发展有限公司

巴中市城市菜篮子工程应急保供能力体系建设项目箱式一体化供水设备采购

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：巴中市秦巴田园农业发展有限公司

2024年7月

目录

第一章 谈判邀请	错误！未定义书签。

第二章 谈判须知	3

第三章 采购项目技术、服务及其他商务要求	10

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容	12

第五章 响应文件格式	13

第六章 评审方法	21

第七章 合同主要条款	27

第一章 谈判邀请

巴中市秦巴田园农业发展有限公司拟对巴中市城市菜篮子工程应急保供能力体系建设项目箱式一体化供水设备采购采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本次的竞争性谈判。本次采购活动实行现场谈判。

一、基本情况

采购名称：巴中市城市菜篮子工程应急保供能力体系建设项目箱式一体化供水设备采购。

二、资金来源及控制价

1.资金来源：自筹

2.控制价：220000元以内；

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商应具备有效的营业范围；

3.具有履行合同所必需的技术人员；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（应提供2023年以来任意3个月缴纳证明复印件或承诺函）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（四）本项目不接受联合体参加

（五）按照规定获取了谈判文件；

（六）成交供应商保证根据项目的推进计划，指派技术服务人员按照采购人的要求前往指定地点办理相关服务事项。

四、供应商邀请方式

公告方式:本次竞争性谈判公告在巴中市国有资产监督管理委员会网站（http://gzw.cnbz.gov.cn）或巴中市产业发展集团有限公司网站（www.bzntjt.cn）以公告形式发布。

- 竞争性谈判文件获取方式、时间、地点

竞争性谈判文件自2024年7月22日09:00至2024年7月25日17:00（北京时间，法定节假日除外）远程获取。

本项目竞争性谈判文件无偿获取。

供应商将报名登记表、营业执照复印件、（以上资料均需加盖公章）发送至（425835705@qq.com）。

竞争性谈判文件提供后不退，谈判资格不能转让。

六、响应文件的提交方式、时间及谈判时间

谈判人定于2024年7月26日09时30分（北京时间），在巴中市经济技术开发区西溪社区6组23号3楼巴中市秦巴田园农业发展有限公司会议室公开进行该项目的竞争性谈判。

七、联系方式

采购人：巴中市秦巴田园农业发展有限公司

通讯地址：巴中市经济技术开发区西溪社区6组23号

联系人：董先生

电  话：0827-5868862  
                       第二章 谈判须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 220000元以内。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，竞争性谈判小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购需求、专业实际情况,与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金。 |
| 4 | 成交通知书发送 | 成交通知书将通过快递或邮件直接推送至成交供应商。 |
| 5 | 供应商询问/质疑 | 供应商对谈判文件的询问、质疑，对采购过程、采购结果的询问、质疑由统一由谈判小组负责答复。 询问方式：书面询问或口头询问 质疑方式：书面质疑 对谈判文件的询问、质疑接收；对采购过程、采购结果的询问、质疑接收、处理联系方式如下： 联系人：董先生 联系电话：0827-5868862或18181470001 通讯地址：巴中市经济技术开发区西溪社区6组23号 注：供应商应按照本文件的规定获取谈判文件，才能被视为依法获取谈判文件的潜在供应商。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 6 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：巴中市秦巴田园农业发展有限公司。 投诉受理电话：0827-5868862 注：根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 7 | 费用承担 | 供应商应自行承担参加本次采购活动的全部费用。 |
| 8 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.不同供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位的人员编制响应文件。 3.不同供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位的人员办理响应事宜。 4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员不得为同一人。 5.不同供应商的响应文件不得相互混装。 6. 为项目中涉及的相关法律问题提供咨询意见、为项目中涉及的案件提供代理服务、参与与项目相关的讨论和谈判、草拟、审查、修改有关项目的的协议等有关文件、协助采购方制定与项目相关的办理方案、协助采购方与有关地方政府主管部门沟通、协调、协助采购方拟定项目相关的材料并提供专业意见、办理采购方委托的有关项目的其他事项，维护采购方的合法权益。 |
| 9 | 响应有效期 （实质性要求） | 本项目响应有效期：从首次提交谈判响应文件截止之日起，不得少于90天。在响应文件有效期内，供应商不得撤销响应文件，坚持撤销的，撤销无效。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。 |
| 10 | 信用记录查询及使用 | 采购人在供应商递交响应文件时间截止后，应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）“中国执行信息公开”网站（http://zxgk.court.gov.cn）、“国家税务总局”网站（http://www.chinatax.gov.cn）等渠道查询递交了响应文件的供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。截至响应文件提交截止日，列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信案件当事人名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信案件当事人名单存在不良信用记录的，视同联合体存在前述情形，不得参与本项目政府采购活动。 |

二、谈判文件

1.谈判文件的构成

谈判文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。谈判文件包括谈判邀请、采购方式、最高限价、采购需求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、谈判过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

2.谈判文件的澄清和修改

2.1在提交响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清或者修改。

2.2采购人对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当通过以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有成功获取谈判文件的供应商，同时在巴中市国有资产监督管理委员会网站（http://gzw.cnbz.gov.cn）或巴中市产业发展集团有限公司网站（www.bzntjt.cn）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布澄清公告并以书面形式通知成功获取谈判文件的供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.3供应商应于提交响应文件截止时间前，及时关注巴中市国有资产监督管理委员会网站（http://gzw.cnbz.gov.cn）或巴中市产业发展集团有限公司网站（www.bzntjt.cn）发布的本项目更正公告，以保证对谈判文件做出正确的响应。供应商未及时关注相关信息或者更正公告所造成的不利后果，由供应商自行承担。

三、响应文件

1.响应文件的语言（实质性要求）

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在评审过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。

1.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

1.3 如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.报价（实质性要求）

2.1供应商应认真核实本项目的服务内容。

2.2所有报价一律以人民币报价。

2.3供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商应根据采购人提供的竞争性谈判文件，按照供应商实际情况进行投标报价，报价应包括但不限于采购项目服务内容。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，合同履行期间不再增加任何费用，并充分考虑市场情况，承担由此而带来的全部风险。

3.响应文件格式

3.1 供应商应执行谈判文件第七章的规定要求。

3.2 对于谈判文件没有格式要求的由供应商自行编写。

4.响应文件的编制和盖章

4.1响应文件正本1份，副本1份；供应商应当认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

4.2供应商响应文件中提供的各种材料（包括提供的第三方出具的材料）、声明和承诺等所有内容均应当真实有效，供应商自行承担出现无效、虚假等内容所带来的不利后果。

4.3供应商应当按照谈判文件规定、报名领取响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.4响应文件中的附件或者图片的内容信息应当清晰可辨，否则供应商自行承担不利后果。

4.5（实质性要求）本项目谈判文件及其“响应文件格式”中规定需要供应商加盖公章。谈判过程中供应商提交的响应文件（包括澄清、说明、报价等）应当由供应商的法定代表人/负责人或授权代表现场签字确认，交由采购人供谈判小组评审。

5.响应文件的拒收、补充、修改和撤回

5.1供应商应当按照谈判文件规定规范编制、确认、响应文件，并在响应文件提交截止时间前现场提交。

未按前款规定编制、确认、提交的响应文件，将被拒绝接收。

成功提交响应文件的供应商信息，在响应文件提交截止时间前应当保密。

5.2响应文件提交截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改的后重新提交。

5.3除供应商外，其他任何单位和个人不得拆解其响应文件。

四、评审

评审工作在谈判现场完成，供应商应当具备适应开标流程规定开展评审所需的澄清、说明、谈判和报价等活动。因供应商自身准备不足所造成的不利后果，由其自行承担。

采购人委派的监督人员负责评审现场的监督工作。

五、成交事项

1.确定成交供应商

采购人将按竞争性谈判小组推荐的成交候选供应商顺序（经评审报价排名）确定成交供应商。

2.成交结果

采购人确定成交供应商后，将发出成交通知书并发布成交结果公告。成交供应商应当及时领取成交通知书。成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。。

成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

六、合同事项

1.签订合同

1.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内草拟采购合同，提交采购人确认，达成一致后，正式与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为拒绝与采购人签订采购合同，采购人将按相关规定进行处理；由于采购人的原因逾期未签订采购合同的，由采购人承担相应法律责任。

1.2 采购合同应当依据谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等签订；采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议。

2.履行合同

2.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照合同约定及《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

七、纪律要求

1.采购人保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及采购人现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

2.采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

3.在谈判过程中，供应商不得以任何形式和谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

4.对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

八、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的提出和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定执行。

九、其他

注：采购人如有未尽事宜可在此处进行补充，但不得违反政府采购法律法规规章制度的规定。

第三章 采购项目技术服务、商务及其他要求

一、项目概况

本次采购内容为巴中市秦巴田园农业发展有限公司在巴中市城市菜篮子工程应急保供能力体系建设项目箱式一体化供水设备采购；

二、项目要求

★（一）技术内容

1.变频水泵成套设备  1 套

加压区：出口总管道：DN100，变频水泵成套设备：1组，3台，额定总流量30立方米/小时，额定扬程79米。水泵2用1备，单泵流量15立方米/小时，额定扬程79米；

- 2.一体化泵房（内含不锈钢水箱和不锈钢泵房）  1 台

总尺寸：6m*4.0m*2.5m

- 3.不锈钢水箱周边附件   1 套

水箱附件需采用国内知名品牌产品。阀门、连接不锈钢管道、水箱相关配套附件，水箱进水采用遥控浮球阀、电动阀门与水箱液位仪联合及手动闸阀三控制，水箱出水总管道上需设总控闸阀。

4.不锈钢泵房及配套附件   1 套

泵房附件需采用国内知名品牌产品。泵房门含自然通风散热百叶窗，侧墙板上需设置送风装置、抽风装 置，泵房顶设置通风装置，所有送风、抽风装置需设置自动启停装置。

5.消毒设备  1 套

采用国内知名品牌产品，不锈钢管道式紫外线消毒器，安装在加压设备水泵的生活进水主管道上，管道口径需厂家安装所选择的加压设备确定。包含前后阀门、连接不锈钢管道、水箱相关等配套附件，消毒器需设置旁通管，旁通管上需设置联络闸阀,联络阀门需包含在整体消毒设 备系统内。

★（二）、商务要求

1、项目交付期：项目交付日期为合同签订后25日历天内完成安装及调试。

2、付款方式：采购合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；设备安装调试完毕，交竣工验收资料经甲乙双方确认无误后支付至合同总金额的80%；验收合格后支付至合同总金额的97%;剩余合同总金额的3%作为质保金，质保期满无质量问题后支付。

注：1.以上标注有“★”的为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则其响应文件将作无效处理。

2.本项目在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务、采购合同内容条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人身份证明和法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止评审。

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

第三章中标注“★”号的条款，以及第七章合同草案条款，为本次谈判采购项目的可变动的实质性要求，供应商在谈判结束后应全部满足。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

第五章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

“响应文件”格式

封面：

XX项目

响应文件

供应商名称：

XX年XX月XX日

格式1

一、法定代表人/负责人身份证明书

## （法定代表人/负责人参加谈判时提供）

## （法定代表人/负责人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

## 特此证明。

## 附件：法定代表人/负责人的身份证/护照/户口本

## 供应商名称：XXXX（加盖公章）

## 日期：XX年XX月XX日

注：本法定代表人/负责人身份证明书应当附法定代表人/负责人的居民身份证（包括正反两面）或护照（为外籍人士的，则提供护照）或户口本。

格式2

二、法定代表人/负责人授权书

## （非法定代表人/负责人参加谈判时提供）

## XXXXXXXX（采购人名称）：

## 本授权声明： XXXX（供应商名称）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为参加“XXXXXXXX”项目（项目备案号：XXXX）的合法代表，代表我方与谈判小组进行谈判。

## 特此声明。

## 附件：授权代表的身份证/护照/户口本

## 法定代表人/负责人（签名）：XXXX

## 授权代表（签名）：XXXX

## 供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1．本法定代表人/负责人授权书应附授权代表身份证明材料。

2．身份证明材料包括居民身份证（包括正反两面）或护照（为外籍人士的，则提供护照）或户口本。

格式3

## 三、承诺函（实质性要求）

XXX（采购人）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、截至响应文件提交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

三、已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求。

四、我方承诺在响应文件有效期90天内不撤销响应文件。

五、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

六、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

七、在同一合同项下的采购项目中，不存在与其他供应商委托同一个自然人、同一单位的人员编制响应文件。

八、在同一合同项下的采购项目中，不存在与其他供应商委托同一个自然人、同一单位的人员办理响应相关事宜。

九、我方与采购人不属于同一单位，也不是采购人的分支机构。

十、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十一、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十二、国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十三、参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件第二章关于“谈判费用”“合同分包”“合同转包”“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

十四、供应商应根据采购人提供的竞争性谈判文件，按照供应商实际情况进行投标报价，报价应包括但不限于采购项目概况以及方案、图纸涉及的所有内容。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，合同履行期间不再增加任何费用，并充分考虑市场情况，承担由此而带来的全部风险。

十五、我方保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。我方将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如采用我方所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用。构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，我方不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

我方对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我方愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

格式4

四、报价函

单位： 元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、谈判供应商必须按“报价函”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。

2、报价表为多页的，每页均需法定代表人或授权代表签字确认

供应商名称：XXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

格式5

五、技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … | … | … |

注：供应商必须根据谈判文件第三章要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称：XXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

格式6

第六章 评审方法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

1.2 评审工作由采购人组织，具体由采购人组建的谈判小组负责。

1.3 评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.4 本项目采取现场评审完成评审工作。谈判小组成员、采购人和供应商应当按照本谈判文件规定开展或者参加评审活动。

1.5 评审过程中的书面材料由谈判小组成员签名后生效。

1.6评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；采购人及其工作人员、监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

2.谈判小组

2.1 本项目谈判小组成员共3人，其中采购人代表1人，具有中级及以上职称专业技术人员2人。现场监督1人。

2.2谈判小组成员获取响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；

2.3 谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、现场监督人员报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

3.评审程序

3.1审查谈判文件和停止评审。

3.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

3.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（4）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购组织单位书面说明情况。除3.1.2规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

4.符合性审查

4.1谈判开始前，谈判小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为谈判文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，应当作无效响应处理。

4.2谈判小组对供应商已标价服务内容进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。谈判小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

4.3谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

5.谈判

5.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序由谈判小组组长以现场/在线抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

5.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

5.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5.4谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求就谈判文件变动部分提交书面响应材料，并作为响应文件的组成部分。

5.5经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件仍不能实质响应谈判文件的实质性要求的；

（2）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

5.7谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

5.8谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

5.9谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.10谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在谈判情况记录表中予以注明，并向财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.报价

6.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在谈判小组要求时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

6.2供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件作无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

6.3供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知附表”第2项规定处理。

6.4参与报价的供应商按谈判小组要求进行报价。报价超过竞争性谈判文件规定的最高限价报价规定的，应按照无效响应文件处理。

6.5供应商报价应当采取书面形式报价，报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.说明

7.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.2谈判小组要求供应商在合理时间内（不得少于10分钟，但供应商已明确表示澄清、说明、更正完毕的除外）澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商未在谈判小组要求的合理时间内按要求澄清、说明、更正的，视为放弃。

8.谈判小组复核

供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

9.推荐成交候选供应商

谈判小组复核后，应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，采取随机抽取的方式决定推荐候选供应商。

10.采购组织单位现场复核评审结果

10.1推荐成交候选供应商后，谈判小组拟出具谈判报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

10.2采购人复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

11.编写谈判报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

12.谈判异议处理规则

在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

13.终止谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

14.谈判小组在采购活动中承担以下义务：

14.1遵守评审工作纪律；

14.2按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

14.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

14.4及时向现场监督人员报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

14.5发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

14.6及时向现场监督人员举报在评审过程中受到非法干预的情况；

14.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

14.8法律、法规和规章规定的其他义务。

15.谈判小组在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

15.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

15.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

15.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

15.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

15.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

15.6评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

15.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

- 合同主要条款

- 供水设备安装工程施工合同

采购人名称(甲方)：

成交人名称(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在设施、设备购买安装中的权利，确保工程质量、进度、安全。结合本项目实际情况，在自愿、平等基础上，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

一、合同标的

| 名称 | 型号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 二、合同价款

- 合同总价人民币           元，大写：          元（含税），该合同总价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、维护、检测、验收合格交付使用、税费及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关费用。

- 三、质量要求

- 1.乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家(行业) 技术标准；符合国家卫生、质量标准 ；以及本项目招标文件中的质量要求和技术指标与出厂标准，并有国家相关部门颁发的产品合格证书，如要求、标准不同，按照比较优胜的原则确定。

3.送交货物成品必须与成交保留样品一致(涉及样品时)，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.在质保期内，货物出现质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担。

5.乙方承诺所提供的设备必须为成套设备。

- 履行期限及地点和方式、验收

1.履行期限和方式

乙方保证在收到成交通知后20个日历天设备到场，收到成交通知后30个日历天内完成安装调试，确保正常通水。在合同签订后根据甲方的要求供货到甲方指定地点，交货验收时须提供国家质检部门检查合格的检测报告及合格证书、使用说明书等资料。

2.履行地点：甲方指定地点。

3.验收要求：验收由甲方组织，乙方配合进行。

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后10日内初步验收。初步验收合格后，进入45天试用期；试用期间发生重大质量问题，乙方应重新供货或修复，试用期相应顺延；试用期结束后30日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.验收时，如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1.甲乙双方在签订合同后的10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；

2.设备安装调试完毕，交竣工验收资料经甲乙双方确认无误后支付至合同总金额的80%；验收合格后支付至合同总金额的97%。

3.剩余合同总金额的3%作为质保金，质保期满后支付。

4.乙方须向甲方出具合法有效完整的税务发票，付款方式采用公对公的银行转账。

六、质保期

乙方承诺二供设备整体质保期为 5 年，乙方承诺对二供设备终身维护并提供免费技术支持。

- 质保金

1.在甲方对安装的设备验收合格后，在二供设备整体 5    年内，如设备发生质量问题或发生质量问题后，乙方不按照本合同约定及时解决，给甲方造成损失的，甲方有权从质保金中扣除相应损失。

2.质保金数额：为剩余合同总价的3%。

3.在甲方对安装的设备验收合格满 5 年后，乙方向甲方申请，甲方在收到申请后，7个工作日内一次性无息支付。

八、售后服务

1.乙方提供24小时全天候服务，在质保期内设备出现问题，乙方在接到通知后 1 小时内响应到场， 4 时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；质保期外乙方也应提供以上售后服务；如货物经乙方 2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2.在质保期内，乙方每月对设备维护保养一次；在质保期外，乙方每半年对设备维护保养一次。

3.乙方提供终身免费上门维护服务。设备运行初期，乙方服务人员到场巡视，解决疑难，做到每月上门检修一次。

4.乙方保证所供设备性能良好，若质保期内出现两次重大事故，乙方无条件更换所供同款同型号设备。

5.质保期外，设备故障需厂家维修，零配件费用、人工等其他费用,按市场最低优惠价执行。

6.乙方负责对甲方的使用人员进行免费培训，并对设备运行过程中所遇的常见问题进行讲解。

7.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

8.其他售后服务按照本项目乙方《响应文件》中乙方售后服务方案执行。

九、违约责任

1.甲方违约责任

(1) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，还应按中国人民银行公布的同期贷款利率支付欠款利息，直至本息付清为止；

(2) 若上述利息不能弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付本项目合同总价的百分之二十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的百分之二十的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按本项目合同总价的百分之二十的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款，及从合同签订时起至返还款项时期间的利息，利率以人民银行同期贷款利率为准。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 15 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付本项目合同总价的百分之二十的违约金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查封的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按本项目合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(6)供货期间如因乙方的原因，导致甲方对乙方服务、质量评价不满意的，甲方有权终止本合同。如因乙方的原因导致合同终止，甲方有权扣除下余的履约保证金。

十、争议解决的方法

1.因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市场监管部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、任何一方违约，造成对方为主张权利而支出包括但不限于诉讼费、律师代理费、鉴定费、保全费、差旅费、评估费、拍卖费等由违约方承担。

3、合同履行期间,若双方发生争议，可协商解决，协商不成的，向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.以上条款系双方协商后的真实意思表示，双方均自愿签署，如有未尽事宜，由双方依法协商订立补充合同。

2.本合同一式肆份，经双方法定代表人或授权委托人签字并盖章生效。甲方执贰份，乙方执贰份。

| 甲方：(盖章) | 乙方：(盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(授权委托人)： | 法定代表人(授权委托人)： |

签约日期：   年    月    日