## 水电
水电工程材料（设备）报价明细表
序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 成套设备明细及报价 | 生产厂家 | 备注
1 | 18目防虫网 | DN100 | 个
2 | 87型钢制雨水斗 | DN100 | 套
3 | 87型钢制雨水斗 | DN150 | 套
4 | 87型钢制雨水斗 | DN200 | 套
5 | HDPE塑钢缠绕排水管 DN300 | SN8 | m
6 | HDPE塑钢缠绕排水管 DN400 | SN8 | m
7 | HDPE塑钢缠绕排水井 DN1000 | SN8 | m
8 | LED灯 | 42W | 套
9 | LED局部等电位端子箱 |  | 个
10 | MEB总等电位端子箱 |  | 个
11 | MEB总等电位端子箱 |  | 台
12 | PSP钢塑复合管 | DN110 | m
13 | PSP钢塑复合管 | DN50 | m
14 | PSP钢塑复合管 | DN65 | m
15 | PSP钢塑复合管管件 | DN110 | 个
16 | PSP钢塑复合管管件 | DN65 | 个
17 | PSP钢塑复合管件 | DN50 | 个
18 | PSP给水管 | DN80 | m
19 | PSP给水管管件 | DN20 | 个
20 | PSP给水管管件 | DN25 | 个
21 | PSP给水管管件 | DN32 | 个
22 | PSP给水管管件 | DN40 | 个
23 | PSP给水管管件 | DN50 | 个
24 | PSP给水管管件 | DN80 | 个
25 | PSP管 | DN100 | m
26 | PSP管 | DN300 | m
27 | PSP管沟槽管件 | DN100 | 个
28 | PSP管沟槽管件 | DN300 | 个
29 | PSP冷水管 | DN20 | m
30 | PSP冷水管 | DN25 | m
31 | PSP冷水管 | DN32 | m
32 | PSP冷水管 | DN40 | m
33 | PSP冷水管 | DN50 | m
34 | PSP冷水管 | DN80 | m
35 | PVC塑料管 | φ100 | m
36 | PVC塑料管 | φ50 | m
37 | UPS电源 | 10KVA/1h | 套
38 | UPS输入输出配电箱 |  | 台
39 | U-PVC承压排水管 | DN100 | m
40 | U-PVC承压排水管 | DN200 | m
41 | U-PVC承压排水管管件 | DN100 | 个
42 | U-PVC承压排水管管件 | DN200 | 个
43 | U-PVC内螺旋消音排水管 | DN100 | m
44 | U-PVC内螺旋消音排水管 | DN150 | m
45 | U-PVC内螺旋消音排水管 | DN200 | m
46 | U-PVC内螺旋消音排水管 | DN50 | m
47 | U-PVC内螺旋消音排水管 | DN65 | m
48 | U-PVC内螺旋消音排水管 | DN80 | m
49 | U-PVC内螺旋消音排水管管件 | DN100 | 个
50 | U-PVC内螺旋消音排水管管件 | DN150 | 个
51 | U-PVC内螺旋消音排水管管件 | DN200 | 个
52 | U-PVC内螺旋消音排水管管件 | DN50 | 个
53 | U-PVC内螺旋消音排水管管件 | DN65 | 个
54 | U-PVC内螺旋消音排水管管件 | DN80 | 个
55 | U-PVC内螺旋消音排水管件 | DN100 | 个
56 | U-PVC塑料排水管 | DN200 | m
57 | U-PVC塑料排水管管件 | DN200 | 个
58 | Y-150型压力表 | DN100 | 支
59 | Y-150型压力表 | DN25 | 支
60 | Y-150型压力表 | DN32 | 支
61 | Y-150型压力表 | DN65 | 支
62 | Y型过滤器 | DN100 | 个
63 | Y型过滤器 | DN150 | 个
64 | φ12圆钢箅子 |  | m2
65 | 避雷针 |  | 套
66 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
67 | 不锈钢防虫网罩 | DN100 | 个
68 | 不锈钢焊丝 |  | kg
69 | 不锈钢减压孔板 | d=150mm | 个
70 | 不锈钢减压孔板 | DN150 | 个
71 | 侧入式雨水斗 | DN100 | 套
72 | 侧入式雨水斗 | DN150 | 套
73 | 衬塑钢管 | DN100 | m
74 | 带保护接点暗装插座 220V 10A | 安全型 | 个
75 | 带保护接点暗装插座 220V 10A | 安全型 | 套
76 | 单管LED灯 LED光源 | 28W | 套
77 | 单管荧光灯 220V 28W LED光源 | 光通量2800LM | 套
78 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个
79 | 弹性座封闸阀 | DN150 | 个
80 | 弹性座封闸阀 | DN50 | 个
81 | 弹性座封闸阀 | DN65 | 个
82 | 弹性座封闸阀 | DN80 | 个
83 | 倒流防止器 | DN100 | 个
84 | 灯 | 36W | 套
85 | 电力电缆 ZB1R-YJV-0.6/1kV | 4x300+1x150 | m
86 | 电力电缆 | BBTRZ-B1-0.6/1kV+3x185+2x95 | m
87 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-3*150+1*70 | m
88 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-3*150+2*70 | m
89 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-5*16 | m
90 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-5*6 | m
91 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-(3*2.5) | m
92 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-(4x50+1x25) | m
93 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-(4x70+1x35) | m
94 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-(5x16) | m
95 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-(5x4) | m
96 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*35+2*16 | m
97 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4*16 | m
98 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4 | m
99 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-7*16 | m
100 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*16 | m
101 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*4 | m
102 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV+4x185+1x95 | m
103 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV+4x70+1x35 | m
104 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV+4x95+1x50 | m
105 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV+5x10 | m
106 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV+5x16 | m
107 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 | m
108 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3x10 | m
109 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3x6 | m
110 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16 | m
111 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x50+1x25 | m
112 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x10 | m
113 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 | m
114 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-(5*10) | m
115 | 电力电缆 | ZB1N-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | m
116 | 电力电缆 | ZB1N-YJV-8.7/15KV-3x70 | m
117 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV-5*10 | m
118 | 电力电缆 | ZB-YJV-4x35+1x16 | m
119 | 电力电缆终端头 | 3芯95mm2以内（高压） | 套
120 | 电力电缆终端头 | 5芯240mm2以内 | 套
121 | 电力电缆终端头 | 5芯300mm2以内 | 套
122 | 电力电缆终端头 | 5芯70mm2以内 | 套
123 | 电气配管 | JDG20 | m
124 | 电气配管 | JDG25 | m
125 | 电气配管 | JDG40 | m
126 | 电气配管 | PC20 | m
127 | 电气配管 | PC25 | m
128 | 电气配线 | BVR2.5 | m
129 | 电气配线 | NH-BV-1*2.5mm2 | m
130 | 电气配线 | NH-BV-1*4mm2 | m
131 | 电气配线 | NH-WDZB1-BYJ-2.5 | m
132 | 电气配线 | WDZB1-BYJ-2.5 | m
133 | 电气配线 | WDZB1-BYJ-4 | m
134 | 电气配线 | WDZBN-BV-2.5 | m
135 | 电气配线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m
136 | 电气配线 | WDZBN-RVS-2x1.5 | m
137 | 电气配线 | WDZBN-RVVP-2x1.5 | m
138 | 电气配线 | WDZ-BYJ-1*2.5mm2 | m
139 | 电气配线 | WDZ-BYJ-4 | m
140 | 电气配线 | WDZC-BYJ-2.5 | m
141 | 电气配线 | WDZN-BYJ(F)-4 | m
142 | 电气配线 | ZB-BV-1*2.5mm2 | m
143 | 电气配线 | ZB-BV-1*4mm2 | m
144 | 电气配线 | ZBN-BV-2.5 | m
145 | 电气配线 | ZBR-BV-4 | m
146 | 电气配线 | ZC-BV-1*4mm2 | m
147 | 电气配线 | ZCNH-RVS-2x1.5 | m
148 | 电气配线 | ZC-RVVP-2x1.5 | m
149 | 电气配线 | ZNB1-BV-1*2.5mm2 | m
150 | 电气配线 | ZNRVS-2X2.5 | m
151 | 电热水器 | RS50L | 台
152 | 电子液位计 |  | 台
153 | 调节阀 | DN100 | 个
154 | 蝶阀 | DN150 | 个
155 | 蝶阀 | DN65 | 个
156 | 镀锌钢管 | φ65*4 | m
157 | 镀锌钢管 | φ65*4mm | t
158 | 镀锌螺钉 | 带垫 | 个
159 | 镀锌铁丝 | 22# | kg
160 | 镀锌铁丝 | 8# | kg
161 | 镀锌铁丝 | φ1.6～1.2 | kg
162 | 端部固定架 | WG-3 | 个
163 | 对拉螺栓 |  | kg
164 | 防火金属桥架 | 200x100 | m
165 | 防火漆 |  | kg
166 | 防水防尘灯 220V 24W LED光源 | 光通量2400LM | 套
167 | 防水防尘灯 LED | 40W | 套
168 | 放空管 PVC-U | DN100 | m
169 | 放空管管件 PVC-U | DN100 | 个
170 | 刚性阻燃管 | PC20 | m
171 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 | DN100 | m
172 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 | DN100 | m
173 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管件 | DN100 | 个
174 | 钢套管 | DN100 | 个
175 | 钢支撑 |  | kg
176 | 高压胶皮管 |  | m
177 | 工厂灯 ~220V LED光源 100W 光通量10000LM | 色温≤4000K | 套
178 | 挂式空调插座 220V 10A | 安全型 | 个
179 | 挂式空调插座 AC250 | 16A | 个
180 | 焊接钢管 |  | kg
181 | 焊接钢管 | DN100 | m
182 | 焊接钢管 | DN150 | m
183 | 红外感应龙头及配件 | 15 | 套
184 | 角钢 | (综合) | 根
185 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个
186 | 接地端子板 | 100x100x10 | 块
187 | 接地钢板 |  | 块
188 | 接地检测端子板 |  | 块
189 | 接地连接板 | 100x100x8 | 块
190 | 接地铜带 | -25x4 | m
191 | 截止阀 | DN100 | 个
192 | 金属软管 | D15 | 根
193 | 金属软管 | DN20 | m
194 | 可调式减压阀 | DN25 | 个
195 | 可调式减压阀 | DN32 | 个
196 | 可挠曲橡胶接头 | DN150 | 个
197 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个
198 | 空调插座 220V 10A | 安全型 | 套
199 | 控制电缆 | WDZBN-KVV-16x1.5 | m
200 | 淋浴器 |  | 个
201 | 流量检测装置 | DN100 | 个
202 | 螺纹闸阀 | DN100 | 个
203 | 排水管连接件 | 110×50 | 个
204 | 排水管连接件 | 150×50 | 个
205 | 配管 | JDG20 | m
206 | 配管 | JDG25 | m
207 | 配管 | JDG32 | m
208 | 配管 | PC25 | m
209 | 配线 | RVV-2x1.0 | m
210 | 配线 | RVV-2x1.5 | m
211 | 强电桥架 | 200x100 | m
212 | 强电桥架盖板 | 200x100 | m |  | 桥架报价含盖板
213 | 墙板固定金属配件（镀锌钢板） |  | kg
214 | 轻型球墨铸铁防沉降井座、井盖 | φ700 | 套
215 | 轻型球墨铸铁防沉降井座、井盖 | φ800 | 套
216 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套
217 | 球磨铸铁井盖井座 | φ800 | 套
218 | 全铜截止阀 | DN32 | 个
219 | 全铜截止阀 | DN50 | 个
220 | 热镀锌钢板 | 100*100*8 | 块
221 | 热镀锌角钢L50x50x2500 |  | 根
222 | 热浸镀锌钢管管件 | DN100 | 个
223 | 热浸镀锌钢管管件 | DN150 | 个
224 | 热浸镀锌钢管管件 | DN300 | 个
225 | 生活水泵组 Q=20L/s H=40m | N=22Kw | 套
226 | 双面胶纸带 |  | m2
227 | 水表 | DN100 | 个
228 | 水表 | DN32 | 个
229 | 水表 | DN50 | 个
230 | 塑料落水口 φ110 | 带罩 | 套
231 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套
232 | 塑料膨胀螺栓 | φ10×70 | 套
233 | 塑料膨胀锚栓 | φ8 | 套
234 | 塑料山墙出水口 | φ110 | 套
235 | 塑料山墙出水口 | φ150 | 套
236 | 塑料水斗 | φ150 | 个
237 | 塑料弯管 |  | 个
238 | 台式洗脸盆 |  | 个
239 | 台式洗手盆（感应式冲洗阀） |  | 个
240 | 太阳能路灯 | 100W | 套
241 | 通气管 PVC-U | DN100 | m
242 | 通气管、帽 | H=1400 | 个
243 | 通气管、帽 | H=900 | 个
244 | 卫生间插座 220V 10A | 安全型 | 个
245 | 五芯电力电缆头截面 | ≤120mm2 | 个
246 | 五芯电力电缆头截面 | ≤16mm2 | 个
247 | 吸顶灯 220V 24W LED光源 | 光通量2400LM | 套
248 | 吸顶灯 220V 36W LED光源 | 光通量2400LM | 套
249 | 吸水口/溢流斗 | DN100 | 个
250 | 吸水口/溢流斗 | DN150 | 个
251 | 洗脸盆排水附件 |  | 套
252 | 洗脸盆托架 |  | 副
253 | 橡胶密封条 |  | m
254 | 橡胶软接 | DN100 | 个
255 | 小便器 |  | 个
256 | 延迟开关 220V | 10A | 个
257 | 异径管 | DN100 | 个
258 | 油漆溶剂油 | 200# | kg
259 | 雨水管-PVC-φ150 |  | m
260 | 预制混凝土井筒 | φ800 | m
261 | 闸阀 | DN300 | 个
262 | 重型球墨铸铁防沉降井座、井盖 | φ700 | 套
263 | 铸铁通风箅 |  | m2
264 | 专用硬盘 |  | 套
合计 |  |  | 元
供应商： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

## 消防
消防工程材料（设备）报价明细表
序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 成套设备明细及报价 | 生产厂家 | 备注
1 | 119外线直通电话 |  | 个
2 | 安全出口标志灯 DC36V 1W | LED光源 | 套
3 | 安全出口标志灯 DC36V 2W | LED光源 | 套
4 | 安全出口标志灯 DC36V | 1W | 套
5 | 成品甲级防火门 |  | m2
6 | 地上式消火栓 | SS100/65型 | 套
7 | 电气火灾监控主机 |  | 台
8 | 多线联动控制盘 |  | 台
9 | 多线手动控制盘 |  | 台
10 | 多线消防电话主机 |  | 台
11 | 方向标志灯(右向) DC36V 2W | LED光源 | 套
12 | 方向标志灯(左向) DC36V 2W | LED光源 | 套
13 | 感温火灾探测器 |  | 个
14 | 感烟火灾探测器 |  | 个
15 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN100 | 个
16 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | DN100 | 个
17 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | DN150 | 个
18 | 给水室外钢管焊接管件 | DN100 | 个
19 | 沟槽直接头 | （含胶圈）DN100 | 套
20 | 沟槽直接头 | （含胶圈）DN150 | 套
21 | 沟槽直接头 | （含胶圈）DN300 | 套
22 | 骨胶 |  | kg
23 | 管箍 |  | 只
24 | 火警电话 |  | 个
25 | 火灾报警控制器(联动型) |  | 台
26 | 火灾声光警报器 |  | 个
27 | 火灾图形显示器 CRT |  | 台
28 | 火灾应急广播扬声器 |  | 个
29 | 机械启动柜(IP55) |  | 台
30 | 集中电源疏散照明灯(A型) DC36V 5W LED光源 | IP67 | 套
31 | 集中电源疏散照明灯(A型) DC36V LED光源 | 5W | 套
32 | 集中电源疏散照明灯(A型) DC36V | 5W | 套
33 | 集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 DC36V | 5W | 套
34 | 立式隔膜式气压罐 | 1200L | 台
35 | 楼层标志灯 DC36V 2W | LED光源 | 套
36 | 灭火器放置箱 |  | 个
37 | 模块箱 |  | 台
38 | 末端试水阀 | DN25 | 个
39 | 末端试水装置 | DN25 | 套
40 | 难燃B1级闭泡橡塑管壳 |  | m3
41 | 内衬塑复合钢管 | DN100 | m
42 | 内衬塑复合钢管 | DN150 | m
43 | 内衬塑复合钢管管件 | DN100 | 个
44 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN100 | 个
45 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN25 | 个
46 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN32 | 个
47 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN40 | 个
48 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN50 | 个
49 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN65 | 个
50 | 内外壁热镀锌无缝钢管接头零件 | DN80 | 套
51 | 喷淋泵 启泵压力0.15MPA | 停泵压力0.21MPA | 台
52 | 喷淋系统流量开关 |  | 套
53 | 气体灭火控制柜 |  | 台
54 | 潜污泵 | JYWQ80-30-9-1400-2.2 | 台
55 | 湿式报警阀组 | DN150 | 套
56 | 试验介质（氮气）70L |  | 瓶
57 | 试验消火栓 | DN65 | 套
58 | 室内消火栓水泵 XBD0.6/20-22-HY， Q=20L/s H=60m | N=22Kw | 台
59 | 室外塑料给水管热熔管件 | DN50 | 个
60 | 室外消火栓水泵 XBD0.55/30-30-HY， Q=30L/s H=55m | N=30Kw | 台
61 | 手动报警按钮(带电话插孔） |  | 个
62 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器 | 4kg | 个
63 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个
64 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 个
65 | 手提式灭火器 | MF/ABC4型 | 个
66 | 疏散出口标志灯 DC36V 2W | LED光源 | 套
67 | 输入模块 |  | 个
68 | 输入输出模块 |  | 个
69 | 双面方向标志灯(单向) DC36V 2W | LED光源 | 套
70 | 双面方向标志灯(单向) DC36V | 1W | 套
71 | 水锤消除器 | DN150 | 个
72 | 水流指示器 | DN150 | 个
73 | 碳钢平焊法兰 |  | 片
74 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片
75 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 个
76 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片
77 | 碳钢平焊法兰 | DN300 | 片
78 | 透明玻璃液位计（泵房） |  | 个
79 | 图形显示装置 | CRT | 套
80 | 消防泵 启泵压力0.15MPA | 停泵压力0.21MPA | 台
81 | 消防电话及广播主机柜 |  | 台
82 | 消防端子箱 |  | 个
83 | 消防防火门监控器 |  | 台
84 | 消防广播分配盘 |  | 台
85 | 消防广播功放盘 | 500W | 台
86 | 消防水池液位显示装置 |  | 台
87 | 消火栓系统流量开关 |  | 套
88 | 压力表 |  | 个
89 | 压力表表弯 | DN100 | 套
90 | 压力表表弯 | DN25 | 套
91 | 压力表表弯 | DN65 | 套
92 | 压力开关 | DN150 | 套
93 | 遥控信号阀 | DN150 | 个
94 | 遥控信号阀 | DN25 | 个
95 | 液压水位控制阀 | DN100 | 个
96 | 仪表接头 | DN100 | 套
97 | 仪表接头 | DN25 | 套
98 | 仪表接头 | DN65 | 套
99 | 乙丙橡胶垫圈 |  | 个
100 | 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 |  | 套
101 | 应急疏散指示标识灯 DC36V LED光源 | 5W | 套
102 | 应急疏散指示标识灯(向左、向右) DC36V | 1W | 套
103 | 应急疏散指示标志灯 DC36V LED光源 | 1W | 套
104 | 应急照明分配电控制箱 PDEsb | 1KW | 台
105 | 应急照明控制主机 |  | 台
106 | 远传液位信号装置 |  | 台
107 | 闸阀 | DN100 | 个
108 | 闸阀 | DN150 | 个
109 | 闸阀 | DN300 | 个
110 | 直立型玻璃球洒水喷头 |  | 个
111 | 止回阀 | DN100 | 个
112 | 止回阀 | DN150 | 个
113 | 止回阀 | DN25 | 个
114 | 止回阀 | DN50 | 个
115 | 止回阀 | DN65 | 个
116 | 中间固定架 | WG-2 | 个
117 | 装配式弧肋板消防水箱 | 28m³ | 台
118 | 自带电源疏散照明灯(A型) DC36V 5W | LED光源 | 套
119 | 自动灭火柜 | 设计用量86.510Kg. | 套
120 | 自动灭火柜 | 设计用量9.609Kg. | 套
121 | 自动排气阀 | DN20 | 个
122 | 自动排气阀 | DN25 | 个
123 | 自动喷淋水泵 XBD0.55/45-37-HY， Q=45L/s H=55m | N=37Kw | 台
124 | 自动喷淋水泵结合器 |  | 套
125 | 综合管理平台 |  | 台
合计 |  |  | 元
供应商： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

## 弱电
弱电工程材料（设备）报价明细表
序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 成套设备明细及报价 | 生产厂家 | 备注
1 | 1080P立杆枪式摄像机 |  | 个
2 | 16口千兆接入交换机 |  | 台
3 | 21寸显示器 |  | 台
4 | 42U机柜 |  | 个
5 | 4口光纤终端盒 |  | 个
6 | 4盘位16路NVR |  | 台
7 | 4芯室外单模光纤 |  | m
8 | 8盘位32路NVR |  | 台
9 | 9U机柜 |  | 个
10 | B1级挤塑聚苯板 | 厚30mm | m2
11 | CAT.5e 4Pair | UTP | m
12 | Cat.6 | UTP | m
13 | CPVC100 |  | m
14 | CPVC150 |  | m
15 | CPVC165 |  | m
16 | CPVC25 |  | m
17 | CPVC32 |  | m
18 | CPVC40 |  | m
19 | CPVC50 |  | m
20 | CPVC65 |  | m
21 | CPVC80 |  | m
22 | HDM1高清线（15m） |  | 根
23 | SC-LC光纤跳线 |  | 对
24 | SYV75-5 |  | m
25 | TO电话插座 |  | 个
26 | TO网络插座 |  | 个
27 | TP信息插座 |  | 个
28 | TP语音插座 |  | 个
29 | TV电视插座 |  | 个
30 | 安防监控信号箱 |  | 台
31 | 带云台半球形彩色摄像机 |  | 台
32 | 带云台枪型摄像机 |  | 台
33 | 电视墙 | 42寸*2+21寸*6 | 套
34 | 定门器 |  | 套
35 | 读卡器 |  | 台
36 | 管理电脑 |  | 台
37 | 光纤连接器材 |  | 套
38 | 光纤配线架24口 |  | 个
39 | 光纤尾纤 |  | 根
40 | 键盘 |  | 台
41 | 理线架 |  | 个
42 | 录放机卡座、CD机 |  | 台
43 | 铝质防静电地板(含托架) |  | m2
44 | 门禁控制器 |  | 台
45 | 七孔梅花管 | UPVC110 | m
46 | 弱电机柜 |  | 个
47 | 弱电排管 | UPVC110(壁厚≥5.0) | m
48 | 弱电桥架 | 200x100 | m
49 | 弱电桥架盖板 | 200x100 | m |  | 桥架报价含盖板
50 | 弱电箱 |  | 个
51 | 网线 | UTPCat5e | m
52 | 无线网络AC控制器 |  | 台
53 | 总配线架 MDF | 12口 | 台
合计 |  |  | 元
供应商： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

## 电气
电气工程材料（设备）报价明细表
序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 成套设备明细及报价 | 生产厂家 | 备注
1 | 柴油发电机组 常载功率160kW（含尾气处理系统） | 备载功率176kW | 台
2 | 低压配电柜(固定分隔式) | EAN1 | 台
3 | 低压配电柜(固定分隔式) | EAN2 | 台
4 | 低压配电柜(固定分隔式) | EAN3 | 台
5 | 配电柜 | ACpl(IP55) | 台
6 | 配电柜 | ACsnxhs(IP55) | 台
7 | 配电柜 | ACswxhs(IP55) | 台
8 | 配电箱 1AL1 | 75KW | 台
9 | 配电箱 2AL1 | 50KW | 台
10 | 配电箱 3AL1 | 50KW | 台
11 | 配电箱 AL1 | 22.5KW | 台
12 | 配电箱 AL1 | 25KW | 台
13 | 配电箱 AL126 | 50KW | 台
14 | 配电箱 AL1 | 4.5KW | 台
15 | 配电箱 AL1 | 5KW | 台
16 | 配电箱 AL1 | 7.5KW | 台
17 | 配电箱 AL1 | 8KW | 台
18 | 配电箱 AL1 | 9.5KW | 台
19 | 配电箱 AL2 | 20KW | 台
20 | 配电箱 AL2 | 25KW | 台
21 | 配电箱 AL2 | 3KW | 台
22 | 配电箱 AL2 | 5KW | 台
23 | 配电箱 AL3 | 15KW | 台
24 | 配电箱 ALgc | 20KW | 台
25 | 配电箱 ALjjg1 | 40KW | 台
26 | 配电箱 ALjjg2 | 20KW | 台
27 | 配电箱 ALssgg | 5KW | 台
28 | 配电箱 ALtmr | 40KW | 台
29 | 配电箱 APcf | 20KW | 台
30 | 配电箱 APshbf | 25KW | 台
31 | 配电箱 APz1 | 201KW | 台
32 | 配电箱 APz1 | Pe=400kW | 台
33 | 配电箱 APz2 | Pe=305kW | 台
34 | 配电箱 APz3 | Pe=285kW | 台
35 | 配电箱 APz4 | Pe=280kW | 台
36 | 配电箱 PDE1 | 1KW | 台
37 | 配电箱 PDE2 | 1KW | 台
38 | 配电箱 PDEtmr | 1KW | 台
39 | 配电箱 | PDEjjg/ALEjjg | 台
40 | 配电箱 | PDEtmr | 台
41 | 箱式变电站 | SCB13-800/10 | 套
42 | 消防控制室配电箱 APExks | Pe=20kW | 台
43 | 消防控制室配电箱 APjk | Pe=15kW | 台
44 | 消防总箱系统图 APxfz | Pe=113.4kW | 台
合计 |  |  | 元
供应商： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

## 土建
土建材料（设备）报价明细表
序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 成套设备明细及报价 | 生产厂家 | 备注
1 | 0.17厚铝箔辐射隔热隔汽膜 |  | m2
2 | 1.2厚聚四氟乙烯防水透气膜 |  | m2
3 | 1.2厚聚四氟乙烯防水透气膜 |  | m2
4 | 1.5mm纺粘高分子聚氯乙烯膜防水层 |  | m2
5 | 110型多腔铝合金中空玻璃窗（6高透光Low-E+12A+6透光中空玻璃） |  | m2
6 | 1mm厚铝合金方板 |  | m2
7 | 3mm厚不锈钢成品天沟 |  | t
8 | 50mm厚玻璃保温棉卷毡 |  | m3
9 | 760型彩钢板 |  | m2
10 | 760型彩钢板屋面(0.50厚压型钢板) |  | m2
11 | 8+0.76+8钢化夹胶玻璃 |  | m2
12 | 805胶水 |  | kg
13 | 820型0.5厚单层纳米板 |  | m2
14 | 820型0.5厚银灰色彩钢板 |  | m2
15 | 820型灰色彩钢板 |  | m2
16 | 820型灰色彩钢板 |  | m2
17 | SBS改性沥青涂料 |  | kg
18 | 保温板专用胶粘剂 |  | kg
19 | 保温卷帘 |  | m2
20 | 闭门器 |  | 套
21 | 闭泡橡塑管壳保温材料 | δ=10mm | m3
22 | 玻璃纤维网格布 |  | m2
23 | 不锈钢板 | 1mm | m2
24 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
25 | 不锈钢防虫网罩 | DN100 | 个
26 | 不锈钢焊丝 |  | kg
27 | 不锈钢螺栓 |  | 套
28 | 不锈钢铆钉 |  | 个
29 | 不锈钢自动饮水碗 | DN15 | 个
30 | 彩釉地砖 | 800×100 | m2
31 | 草袋子 |  | m2
32 | 成品大号不锈钢自动饮水碗 |  | 个
33 | 成品甲级防火门 |  | m2
34 | 成品矩管钢梁 |  | t
35 | 成品矩管箱形钢柱 |  | t
36 | 成品零星钢构件综合 |  | t
37 | 成品漏粪板 |  | m2
38 | 成品爬式扶梯 |  | t
39 | 成品雨篷 |  | m
40 | 成品铸件 | HT15～32 | kg
41 | 粗砂 |  | m3
42 | 粗砂 |  | m3
43 | 大白粉 |  | kg
44 | 带帽螺栓 | 综合 | kg
45 | 单面固定螺栓 | ML-850R | 个
46 | 单面连接螺栓 | R-8 | 个
47 | 地脚螺栓 | M12 | kg
48 | 地脚螺栓 | M14 | kg
49 | 地脚螺栓 | M16 | kg
50 | 地脚螺栓 | M20 | kg
51 | 地脚螺栓 | M22 | kg
52 | 地脚螺栓 | M24 | kg
53 | 定门器 |  | 套
54 | 镀锌钢管 | φ65*4 | m
55 | 镀锌钢管 | φ65*4mm | t
56 | 镀锌螺钉 | 带垫 | 个
57 | 镀锌铁丝 | 22# | kg
58 | 镀锌铁丝 | 8# | kg
59 | 镀锌铁丝 | φ1.6～1.2 | kg
60 | 端部固定架 | WG-3 | 个
61 | 对拉螺栓 |  | kg
62 | 防潮剂 |  | kg
63 | 防雨自攻螺栓 |  | 只
64 | 防坠网 |  | 套
65 | 非焦油型聚氨脂 |  | kg
66 | 改性沥青粘接剂 |  | kg
67 | 感温火灾探测器 |  | 个
68 | 感烟火灾探测器 |  | 个
69 | 钢拉条 |  | t
70 | 钢檩条 |  | t
71 | 钢门 |  | m2
72 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 | DN100 | m
73 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 | DN100 | m
74 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管件 | DN100 | 个
75 | 钢支撑 |  | kg
76 | 高压胶皮管 |  | m
77 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | DN100 | 个
78 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | DN150 | 个
79 | 给水室外钢管焊接管件 | DN100 | 个
80 | 管箍 |  | 只
81 | 焊接钢管 |  | kg
82 | 焊接钢管 | DN100 | m
83 | 焊接钢管 | DN150 | m
84 | 合金钢切割片 | φ300 | 片
85 | 合页 |  | 副
86 | 50mm厚芝麻灰花岗岩 | 300*600*50 | m2
87 | 50mm厚芝麻灰花岗岩 | 150*300*50 | m2
88 | 滑石粉 |  | kg
89 | 环氧富锌防锈漆 |  | kg
90 | 环氧稀释剂 |  | kg
91 | 环氧云铁漆 |  | kg
92 | 胶粘剂 |  | kg
93 | 界面剂 |  | kg
94 | 金属防滑条 |  | m
95 | 精制六角带帽螺栓 | M10×100 | 套
96 | 聚苯板 | 厚100mm | m2
97 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m3
98 | 聚合物干粉砂浆 | M10 | t
99 | 聚酯无纺布 |  | m2
100 | 螺栓 |  | kg
101 | 螺栓 | 大型机械安装用 | 个
102 | 螺栓 | 综合 | kg
103 | 铝合金防雨百叶(含防虫钢网) |  | m2
104 | 铝合金门联窗 |  | m2
105 | 铝合金中空玻璃平开窗 |  | m2
106 | 铝合金中控玻璃平开窗 |  | m2
107 | 铝质防静电地板(含托架) |  | m2
108 | 氯化橡胶面漆 |  | kg
109 | 煤 |  | kg
110 | 密封膏 |  | 支
111 | 腻子胶 |  | kg
112 | 膨胀螺栓 |  | 套
113 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8×100 | 套
114 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8×75 | 套
115 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8×80 | 套
116 | 膨胀螺栓 | M8 | 套
117 | 普通螺栓 | M8 | 个
118 | 普通土 |  | m3
119 | 墙板固定金属配件（镀锌钢板） |  | kg
120 | 轻型球墨铸铁防沉降井座、井盖 | φ700 | 套
121 | 轻型球墨铸铁防沉降井座、井盖 | φ800 | 套
122 | 轻质条板隔墙粘接剂 |  | kg
123 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套
124 | 球磨铸铁井盖井座 | φ800 | 套
125 | 生石灰 |  | kg
126 | 石灰膏 |  | m3
127 | 实木装饰门带套 |  | m2
128 | 室外塑料给水管热熔管件 | DN50 | 个
129 | 水性封闭底漆 |  | kg
130 | 顺序器 |  | 套
131 | 速凝剂 |  | kg
132 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套
133 | 塑料膨胀螺栓 | φ10×70 | 套
134 | 塑料膨胀锚栓 | φ8 | 套
135 | 塑料山墙出水口 | φ110 | 套
136 | 塑料山墙出水口 | φ150 | 套
137 | 塑料水斗 | φ150 | 个
138 | 塑料弯管 |  | 个
139 | 碎砖 |  | m3
140 | 铁卡箍 |  | kg
141 | 屋脊板 | 2mm | m2
142 | 屋脊挡雨板 | WD-3 | 块
143 | 屋脊堵头 | WD-2 | 块
144 | 无机涂料 |  | kg
145 | 吸水口/溢流斗 | DN100 | 个
146 | 吸水口/溢流斗 | DN150 | 个
147 | 橡胶密封条 |  | m
148 | 岩棉板 |  | m3
149 | 沿口包角板 | 0.8mm | m2
150 | 檐口堵头板 | WD-1 | 块
151 | 油漆溶剂油 | 200# | kg
152 | 预制混凝土井筒 | φ800 | m
153 | 粘土 |  | m3
154 | 罩面漆 |  | kg
155 | 枕木 |  | m3
156 | 执手锁 |  | 把
157 | 中间固定架 | WG-2 | 个
158 | 重型球墨铸铁防沉降井座、井盖 | φ700 | 套
159 | 铸铁通风箅 |  | m2
160 | 成品漏粪板 | 3mx0.6mx0.12m(c35) 1.75mx0.6mx0.12m(c35) | m2
合计 |  |  | 元
供应商： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日